方案征集文件

| 项目名称： | 厦门一中思明校区景行楼行敏楼空鼓墙面及伸缩缝漏水修缮工程 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 福建省厦门第一中学 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 厦门市务实采购有限公司 |
| 2024年4月2日 |  |

## 1.项目概述

福建省厦门第一中学思明校区景行楼及行敏楼内外墙涂料交付使用至今未曾进行翻修过。目前内墙面已大部分起皮脱落，伸缩缝存在严重漏水问题。外墙涂料已泛黄、空鼓、屋顶外挑梁甚至都已爆筋开裂随时可能脱落，存在严重安全隐患。本项目针对其进行空鼓部分及漏水部分修缮。本次将对厦门一中思明校区景行楼行敏楼空鼓墙面及伸缩缝漏水修缮工程进行方案征集。设计单位应严格按照国家有关的质量标准规定制定本项目设计方案。

1.1本次设计方案应至少包含以下几个项内容：

根据采购人提供的项目说明进行方案设计，所提交的设计方案至少包含施工图纸、工程量清单、预算清单、所涉及货物（含材料、涂料等）的品牌型号规格、具体技术参数、质量标准、设计标准、改造部署方案等、施工工期等。

1.2项目预算金额约为：68.38万元，设计方案总价不得超过预算金额。

1.3项目需求：

该项目改造内容包括但不限于：（1）空鼓粉刷层铲除；（2）铲除空鼓部分粉刷；（3）外墙涂料滚涂界面剂；（4）外墙抗裂粗底腻子（白）两遍；（5）外墙玻纤网格布满铺设；（6）外墙工程腻子一遍；（7）整体打磨；（8）高附着力外墙底漆(一遍)；（9）抗污弹性外墙漆（两遍）；（10）成品外墙防护；（11）蜘蛛人或曲臂车施工；（12）整体楼地面分割缝；（13）拆除块料面层（含结合层）；（14）拆除原有伸缩缝；（15）拆除混凝土垫层；（16）建筑油膏嵌缝；（17）水泥砂浆找平层（20mm厚）；（18）聚氨脂防水涂膜 (3mm厚 平面)；（19）楼面、地面变形缝；（20）水泥砂浆找平层；（21）地砖楼地面恢复；（22）人工二次搬运 上5层；（23）人工二次搬运 下5层楼；（24）人力车运土头、垃圾等；（25）自卸汽车运土；（26）空鼓粉刷层铲除；（27）铲除空鼓部分粉刷 ；（28）涂料滚涂界面剂；（29）外墙抗裂粗底腻子（白）两遍；（30）整体打磨；（31）防霉内墙底漆（一遍）；（32）面漆（两遍）；（33）桥架油漆 ；（34）消防管翻新；（35）空调检修门拆除；（36）实验楼防火门拆除；（37）新做空调检修门；（38）新做防火门；（39）门框灌塞砂浆；

设计改造内容必须能够完全满足实际使用需求，设计单位应根据现场踏勘情况进行完善，补充遗漏项。

2.现场统一踏勘：

2.1地点：福建省厦门市思明区文园路93号。

2.2时间：2024年04月07日下午15:00（北京时间）。

2.3联系人：熊老师，联系电话：0592-2666101。

2.4现场踏勘要求：每家设计单位参与现场踏勘人员不得超过2名，并服从现场管理要求。设计单位及其人员经过管理人员的允许，可以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但设计单位及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。

## 3.递交设计方案的地点、截止时间、联系人

3.1地点：厦门市思明区莲岳路221-1号（公交大厦1号楼）702厦门市务实采购有限公司。

3.2截止时间：2024年04月10日09：00：00（北京时间）。

3.3 联系人：林小姐0592-5822915。

3.4特别说明：方案编制、递交、评审过程全程匿名，若在上述过程中出现设计单位的名单、LOGO的，视为无效响应。

## 4.设计方案文件制作要求

4.1设计单位应制作并提交一正、二副密封完好的纸质设计方案文件及一份电子文档（包含设计方案电子版），且设计方案文件不得体现设计单位名称、LOGO，否则视为无效响应。

4.2设计单位应根据主要需求内容及现场勘察情况进行方案设计，设计方案的整体造价不得超过本项目的预算金额，否则视为无效响应。

4.3设计单位应根据各自的设计方案提供详细的工程量清单。

4.5设计单位应根据清单编制预算，预算中应至少包含工程所涉及产品、材料的品牌、规格型号、主要技术参数说明、产品参考价格、其他改造费用等，涉及货物的技术参数要求须至少三个品牌可满足。

4.4设计单位应尽可能的提供施工图、效果图等相关图纸。

4.6设计单位提供的设计方案，将被采购人吸收为采购需求方案，并由采购人组织进行优化，采购人不向任何设计单位支付任何费用。

4.7各设计单位所提交的方案版权归采购人所有。

## 6.评审小组组成

评审小组由随机抽取的评审专家组成。

## 7.设计方案评定标准及办法

评审小组根据设计单位所提供的设计方案文件满足采购人需求度、方案的合理性、可行性、安全性、完整性等，并结合以下评审办法进行打分。

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设计方案评审（满分100分） |  |  |
| 1 | 根据整体改造部署方案同采购需求的贴合度、合理性、完整性、实用性等进行评价，优[10-8分]、良（8-6分]、一般（6-3分]、差（3-0分]。 | 10分 |
| 2 | 根据设计方案中工程量的完整性、符合性程度等进行评价，优[30-25分]、良（25-20分]、一般（20-10分]、差（10-0分]。 | 30分 |
| 3 | 根据预算清单中涉及产品、材料的安全性、符合性、技术参数的完整程度等进行评价，优[30-25分]、良（25-20分]、一般（20-10分]、差（10-0分]。 | 30分 |
| 4 | 根据设计单位提供的施工图、效果图等相关图纸详细程度等进行评价，优[20-15分]、良（15-10分]、一般（10-5分]、差（5-0分]。 | 30分 |

## 8.评定结果

各评委根据以上评审标准及方法对各设计方案进行评审打分，并根据各评委的打分结果进行算术平均，计算出各有效设计单位的最后得分，最终根据总得分由高至低进行排序，得分高者排名在前，以此类推。若综合得分排名第一并列的，现场随机抽取排名顺序。最后形成方案论证报告，交由采购人确定进行优化。

若各设计单位的设计方案均不够详尽，未达到项目需求，本项目可重新组织方案征集。

二〇二四年四月二日