设计方案征集文件

项目名称：祥云幼儿园分园基础网络布线及安防监控

采   购   人：厦门市翔安教育集团

代 理 机 构：厦门市务实采购有限公司

2024年5月9日

## 1.项目概述

厦门市翔安教育集团是经厦门市翔安区委编委登记设立的事业单位，隶属翔安区教育局。本次将对祥云幼儿园分园基础网络布线及安防监控进行方案征询。

## 2.设计方案内容及要求

2.1 本次设计方案应至少包含以下几个项内容：

根据采购人提供的项目说明进行基础网络布线及安防监控方案设计：所提交的设计方案至少包含：功能介绍、采购清单（包含货物品牌型号、产地、具体技术参数、数量、单价、总价等）和建设部署方案、图纸（包含整体平面布置效果图、各子系统设计图、施工图、设备布置图等）、施工工期等。该设计方案能满足该新办园开办及3年内的信息化需求，根据现有的设备进行增补缺漏。

2.2项目预算金额约为：40万元。

2.3主要需求内容：

2.3.1.校园广播系统

要求：校园总广播：需为数字广播，音质量好，材质优、科学操作易懂。有个体和总机控台。可切换室内活动室及户外的音响、每层楼能分层控制，走廊与教室分开控制，功能室与活动室分开控制。每个班级能自行调控音量。有室内外灵活运用的优质的无线话筒。广播系统与防恐防爆、校园报警等系统合并，保安室、消控室、行政办公室配有播音话筒。

2.3.2.综合布线及网络系统

要求：综合布线，办公网和设备网要分开。教室两个网络点位、一个电话点位。办公室网络和电话点位。办公网千兆到桌面。办公网线需采用六类网线。各楼层弱电间用光纤连接到总机房。机房和各楼层弱电间需有网络和电话的配线架（综合布线预埋管一部分由二装单位实施，具体情况以现场为准）。

办公网核心交换机不在本项目清单内。

电话需配有程控交换机。补全网络、电源桥架，网络和电源线需走不同桥架。

2.3.3.周界报警系统

要求：（1）在幼儿园周界采用张力式报警，需有电子地图，周边围栏报警，地图对应位置亮灯。围栏安装有防水旋转警灯。

（2）消防通道大门采用红外对射报警器。

2.3.4.校园监控系统（不含明厨亮灶）

要求：（1）在重要位置装置足够数量的安全监控设施（园区大门口（可视可听）、班级、边界、操场、大厅、楼道拐角、财务室（可视可听）、档案室（可视可听）、保管室、建筑物出入口、楼梯间、走廊等重要位置）。无死角覆盖。

（2）各班教室要有视频监控，在总监控可视平台。

（3）教师值班室、保安室和副园长办公室各一部同步显示器及应急广播功能（这三间办公区域要求可视可听）,财务室、园长室、消控室、档案室、4层楼取餐间、连廊、4楼出屋面等区域安装电子密码门禁系统。保安室显示器需为监控专用显示器，不可用电视替代。

（4）幼儿园所有监控采用星光级日夜全彩、h.265参数监控，监控存储90天。需建设监控平台，所有监控录像可在同一台电脑回放下载。监控poe供电。

（5）600万像素、不少于90存储。

2.3.5.UPS及防雷系统

要求：Ups后备时间至少2小时。机房防雷需提供检测报告，建设有接地排、散流网格、防雷铜排、防雷器等

2.3.6.户外单色LED显示屏

2.3.7.户外推拉音响

经费有余可考虑

2.3.8.多功能室音响系统

要求：有音响系统、音融话筒、音控室，满足开展大中型会议为主，兼顾演各种文艺、歌舞演出的多功能场所需求；（音响设备可用蓝牙连接手机）。需有无线话筒（音质好）。

2.3.9.会议室的音响系统

要求：满足50人会议室使用需求，至少一对无线话筒。功放音响系统支持教学一体机声音输出，无线话筒配有音箱架。

2.3.10.教师办公室网络点需满足15人办公及打印机复印机的使用。

2.3.11.所有音箱，监控以白色为主。

2.4设计单位应根据采购人现场说明及实际勘察和测量情况，进行方案设计和优化，且必须保证方案是可行、有效的。

## 3.现场统一踏勘：

3.1地点：厦门市翔安区西炉南里11号。

3.2时间：2024年5月16日15:30:00 （北京时间）。

3.3联系人：蒋安琪，联系电话：15980918127。

## 4.递交设计方案的地点、截止时间、联系人

4.1地点：厦门市思明区莲岳路221-1号（公交大厦1号楼）702厦门市务实采购有限公司。

4.2截止时间：2024年5月23日 15:30:00（北京时间）。

4.3 联系人：林小姐0592-5822915。

4.4特别说明：方案编制、递交、论证过程全程匿名，若在上述过程中出现设计单位的名单、LOGO的，视为无效响应。

4.5若本次递交方案的设计单位不足三家时，方案征集失败。失败后将另行公告征集和补充，重新组织方案征集。

## 5.设计方案文件制作要求

5.1设计单位应制作并提交一正、二副共三套密封完好的纸质设计方案文件及二份电子文档设计方案包含视频文件（演示内容），且设计方案文件及视频文件均不得体现设计单位名称、LOGO，否则视为无效响应。

5.2设计单位应根据主要需求内容及现场勘察情况进行方案设计，设计方案的整体造价不得超过本项目的预算金额，否则视为无效响应。

5.3设计单位应根据各自的设计方案提供详细的清单，并注明设备、材料的规格及主要技术参数说明，其中设备需至少三个品牌可满足技术参数要求。

5.4设计单位应尽可能的提供各个系统的平面图、尺寸图、效果图等相关图纸。

5.5设计单位应根据清单编制预算，预算中应包含设备的品牌、型号、产地、数量参考单价、总价。

5.6设计单位提供的设计方案，将被采购人吸收为采购方案，并由采购人组织进行优化，采购人不向任何设计单位支付任何费用。

5.7各设计单位所提交的方案版权归采购人所有。

## 6.演示解说要求

6.1演示解说采用视频方式，由设计单位提供不超过10分钟的视频文件，视频中不得出现设计单位的名称、LOGO及解说人（仅有图像、声音及文字解说）。

6.2演示解说内容原则上围绕“设计方案”的内容进行。

## 7.评审小组组成

评审小组由评审专家及采购人代表组成。

## 8.设计方案评定标准及办法

评审小组根据设计单位所提供的设计方案文件及视频演示解说情况满足采购人需求度、方案的合理性、可行性、安全性、完整性等，并结合以下评审办法进行打分。

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设计方案及展示说明因素（满分100分） |  |  |
| 1 | 根据潜在设计单位的踏勘情况进行评价： ①通过现场踏勘，对项目现场重点、难点分析到位、全面的得3分； ②在满足①的基础上，能提出现有建设过程中可能存在的问题和解决办法的得5分； ③未进行踏勘或未对项目重难点进行分析的不得分。 | 5分 |
| 2 | 根据潜在设计单位提供的“校园广播系统”的设计方案，包括系统设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足系统使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足IP网络广播系统使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障IP网络广播系统使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到IP网络广播系统使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 3 | 根据潜在设计单位提供的“综合布线及网络系统”的设计方案，包括设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足系统使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足网络系统使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障网络系统使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到网络系统使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 4 | 根据潜在设计单位提供的“周界报警系统”的设计方案，包括系统设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足系统使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足张力电子围栏系统使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障张力电子围栏系统使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到张力电子围栏系统使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 5 | 根据潜在设计单位提供的“校园监控系统（不含明厨亮灶）”的设计方案，包括设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足学校监控使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障学校监控的使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到学校监控使用要求，技术参数描述较简单的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 6 | 根据潜在设计单位提供的“UPS及防雷系统”的设计方案，包括设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足不间断供电使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障不间断供电使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到不间断供电使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 7 | 根据潜在设计单位提供的“户外单色LED显示屏”的设计方案，包括系统设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足系统使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足校园LED使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障校园LED使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到校园LED使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 8 | 根据潜在设计单位提供的“多功能室音响系统”的设计方案，包括系统设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足系统使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足多功能室音响、教学使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障多功能室音响、教学使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到多功能室音响、教学使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 9 | 根据潜在设计单位提供的“会议室音响系统”的设计方案，包括系统设计的规范性、合理性、科学性，软硬件设备的配备是否完整到位，满足系统使用要求，技术参数描述是否详细完整以及设备的先进性、兼容性等进行评价： ①系统方案设计规范、科学、合理，软硬件设备的配备完整，满足会议室音响、教学使用要求，技术参数描述详细完整，兼容性强，软件功能完善的得8分； ②系统方案设计较规范、科学、合理，软硬件设备配备虽有些微欠缺、但尚能保障会议室音响、教学使用要求，技术参数描述较完整，设备具备较强的兼容性，软件功能较完善的得5分； ③系统方案设计不够规范、科学、合理，软硬件设备配备缺漏较多，可能影响到会议室音响、教学使用要求，技术参数描述较简单，软件功能不齐全的得2分； ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 10 | 根据潜在设计单位提供的本项目整体平面布置效果图、各子系统设计图、施工图、设备布置图等图纸的完整性，详细程度等进行评价： ①提供的平面布置效果图以及各子系统设计图、施工图详细、完整，图纸内容清晰，简洁明了的得8分； ②提供的平面布置效果图以及各子系统设计图、施工图虽有细微的缺漏，但关键的节点均能完整体现，图纸内容较清晰的得5分； ③提供的平面布置效果图及各子系统设计图、施工图缺漏较多，可能影响项目实施得2分； ④未提供图纸或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 11 | 根据主要产品的技术参数描述是否为市场公允参数、是否可以直接作为采购需求直接套用到采购文件中等进行评价： ①技术参数既体现公平，又能体现产品的质量水平的得5分； ②技术参数描述基本能满足做为采购需求的得3分； ③技术参数描述较简单或者指向性强，需要进行较大调整才能达到做为采购需求的得1分； ④技术参数符合要求的不得分。 | 5分 |
| 12 | 根据潜在设计单位提供的各子项的预算投入说明的合理性、预算投入的必要性进行评价： - 算安排合理，在有限的资金中能体现最大的绩效的得5分； ②预算安排较合理，各子项投入能够满足教学建设需要的得3分； ③预算安排符合当年度投入的得1分； ④不合理的不得分。 | 5分 |
| 13 | 根据潜在设计单位提供的演示解说视频进行评价： ①解说视频介绍全面、内容详细，有助于理解整体设计思路的得8分； ②解说视频介绍较为全面、内容相对详细，对于理解整体设计思路有一定帮助的得5分； ③解说视频不够完整、内容较为粗略，对于理解整体设计思路没有帮助的得2分。 ④未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 |
| 14 | 根据潜在设计单位提供的对本项目的供货期、售后服务要求的建议进行评价，包括建设工期的合理性情况、设备保修时间长短、维修服务内容及范围的周到情况等： ①项目建设工期合理，能够满足学校整体进度要求，设备保修时间、维修服务内容及范围考虑周到，符合项目特性的得5分； ②项目建设工期、设备保修时间较合理，维修服务内容及范围考虑较周到，符合项目特性的得3分； ③项目建设工期、设备保修时间的合理性一般，维修服务内容及范围考虑的周到性有欠缺或与本项目特性有偏离的得1分。 ④未提供或不符合要求的不得分。 | 5分 |

## 9.评定结果

各评委根据以上评审标准及方法对各设计方案进行评审打分，并根据各评委的打分结果进行算术平均，计算出各有效设计单位的最后得分，最终根据总得分由高至低进行排序，得分高者排名在前，以此类推。若综合得分排名第一并列的，现场随机抽取排名顺序。最后形成方案论证报告，交由采购人确定进行优化。

若各设计单位的设计方案均不够详尽，未达到项目需求，本项目可重新组织方案征集。

二〇二四年五月九日